Утверждаю

Генеральный директор

___________________

__________________

«___» 	______ 201___г.

Техническое задание

на инженерно–экологические изыскания

- Наименование объекта и его месторасположение: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Заказчик: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Генеральный проектировщик: ________________________________________________

- Проектная организация:  _____________________________________________________

- Вид строительства: __________________________________________________________

- Стадия проектирования:  стадия «Проектная документация»,

- Виды требуемых изысканий: инженерно–экологические.

- Состав и характеристика проектируемого объекта: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Цель инженерно-экологических работ:

а) Оценка современного состояния компонентов окружающей природной среды в районе размещения проектируемых объектов с целью выработки экологически обеспеченного хозяйственного решения  согласно Закону РФ «Об охране окружающей среды» №7 от 10.01.02 г. и ст. 47 Градостроительного Кодекса РФ № 190-ФЗ  от 29.12.04.

б) При проведении инженерно-экологических изысканий составить и утвердить программу инженерно-экологических изысканий. Провести инженерно-экологические изыскания в зоне влияния строительства проектируемых объектов с целью оценки современного состояния компонентов окружающей природной среды проектируемого строительства и прилегающих территорий согласно СП 11-102-97  и СП 47.13330.2012.

в) Выполнить оценку современного состояния земельных ресурсов и почвенно-растительного покрова в зоне влияния проектируемых объектов.

г) Выполнить геоэкологическое опробование и оценку качества поверхностных и грунтовых вод в зоне влияния проектируемых объектов, не используемых для водоснабжения, выполнить в соответствии с пп. 4.31-4.43 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

д) Предоставить сведения о фоновой загрязнении атмосферы в районе строительства по данным Росгидромета (выполнить в соответствии п. 4.17 СП 11-102-97).

е) Провести радиационное обследование территории строительства.

ж) Оценить современное состояние животного мира.

з) Сделать предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природно-техногенных условий при строительстве и эксплуатации объектов.

и) Выдать рекомендации по предотвращению неблагоприятных воздействий, восстановлению и оздоровлению природной среды.

к) Разработать и выдать:

- картосхему видов растений, внесенных в Красную книгу ХМАО (в границах Сургутского района);

- картосхему распространения видов животных, внесенных в Красную книгу ХМАО (в границах Сургутского района);

- картосхему особо охраняемых природных территорий;

- картосхему пунктов сбора проб по объектам исследования (снежный покров, почвы, грунтовые воды, поверхностные воды, донные отложения) на участке проведения инженерно-экологических изысканий.

- Перечень отчетных материалов:

Отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях выполнить:

- на бумажном носителе – 4 экз.;

- на электронном носителе -1 экз.

Отчет по инженерно-экологическим изысканиям выполнить отдельным томом и представить:

- в бумажном виде в - 4 экз.;

- на электронном носителе – 1 экз.

Документацию на магнитном носителе предоставить в формате PDF, Autocad 2009, Microsoft Offis Word, Microsoft Offis Exel.

Приложение: Схема расположения участка изысканий с границами изысканий, ситуационный план.

Главный инженер проекта________________________________________________________